## akce TT 2026
Akce TEPELNÁ TECHNIKA 2026
- platnost nových akčních cen od 1.6.2026, uvedené ceny jsou bez DPH
poznámka | název | typ | kód | AKCE CZK
| Tepelné čerpadlo ITEC E-PLUS 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* *ATT* | ITEC E-P 5 | IHP086L4970 | 165000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-PLUS 8- vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* *ATT* | ITEC E-P 8 | IHP086L4972 | 190000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-PLUS 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* *ATT* | ITEC E-P 12 | IHP203243P | 220000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-PLUS 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* *ATT* | ITEC E-P 16 | IHP086L4974 | 255000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* *ATT* | ITEC E-T 5 | IHP086L4748 | 180000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 8 | IHP086L4749 | 205000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 12 | IHP203243T | 235000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 16 | IHP086L4750 | 269000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL COMPACT 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-TC 5SP | IHP086L4830 | 180000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL COMPACT 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-TC 8 | IHP086L4831 | 205000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL COMPACT 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-TC 12 | IHP203243TC | 235000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-TC 16 | IHP086L4832 | 269000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 60 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 60 5SP | IHP086L4821 | 220000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 60 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 60 8 | IHP086L4822 | 245000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 60 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T60 12 | IHP203243TQE | 298000
| Tepelné čerpadlo ITEC E-TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | ITEC E-T 60 16 | IHP086L4823 | 334000
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S STANDARD - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR S-S | IHP20784773 | 164704
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M STANDARD - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR M-S | IHP20784873 | 192819
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L STANDARD - vzduch/voda - 3-12kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR L-S | IHP20785073 | 232691
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL STANDARD - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR XL-S | IHP20785273 | 275631
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S PLUS - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR S-P | IHP20784778 | 201867
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M PLUS - vzduch/voda - 2-8kW, t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR M-P | IHP20784878 | 229982
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L PLUS - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR L-P | IHP20785078 | 269854
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL PLUS - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR XL-P | IHP20785278 | 312794
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR S-T | IHP20784779 | 221292
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR M-T | IHP20784879 | 249407
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR L-T | IHP20785079 | 289279
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR XL-T | IHP20785279 | 332219
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR S-TC | IHP20784777 | 221292
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR M-TC | IHP20784877 | 249407
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR L-TC | IHP20785077 | 289279
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR XL-TC | IHP20785277 | 332219
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR S-TOTAL 60 - vzduch/voda - 1-5kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR S-T60 | IHP20784782 | 295056
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR M-TOTAL 60 - vzduch/voda - 2-8kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR M-T60 | IHP20784882 | 323171
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR L-TOTAL 60 - vzduch/voda - 3-12kW, t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR L-T60 | IHP20785082 | 363043
novinka | Tepelné čerpadlo ITEC XTR XL-TOTAL 60 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 75 °C *ATT* | ITEC XTR XL-T60 | IHP20785282 | 405983
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění *ATT* | ATHENA 14H-T3 | IHPA14HT3 | 361144
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění *ATT* | ATHENA 18H-T3 | IHPA18HT3 | 406001
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení *ATT* | ATHENA 14HC-T3 | IHPA14HCT3 | 391049
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení *ATT* | ATHENA 18HC-T3 | IHPA18HCT3 | 376096
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění *ATT* | ATHENA 14H-TC | IHPA14HTC | 334131
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění *ATT* | ATHENA 18H-TC | IHPA18HTC | 378987
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. *ATT* | ATHENA 14HC-TC | IHPA14HCTC | 364035
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. *ATT* | ATHENA 18HC-TC | IHPA18HCTC | 349083
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění *ATT* | ATHENA 14H-T60 | IHPA14HT60 | 388208
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění *ATT* | ATHENA 18H-T60 | IHPA18HT60 | 433064
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. *ATT* | ATHENA 14HC-T60 | IHPA14HCT60 | 418112
| Tepelné čerpadlo ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. *ATT* | ATHENA 18HC-T60 | IHPA18HCT60 | 403160
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW CALIBRA E 8 | IHP203645 | 256739
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW CALIBRA E 12 | IHP203650 | 297682
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 16 - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW CALIBRA E 16 | IHP204010 | 337019
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 8 DUO - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C *ATT* | BW CALIBRA E 8 DUO | IHP203646 | 225911
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C *ATT* | BW CALIBRA E 12 DUO | IHP203651 | 261942
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E 16 DUO - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | BW CALIBRA E 16 DUO | IHP204013 | 296563
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E COOL 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW CALIBRA E COOL 8 | IHP206943 | 291417
| Tepelné čerpadlo CALIBRA E COOL 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW CALIBRA E COOL 12 | IHP206944 | 332087
| Tepelné čerpadlo BW ATLAS 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW ATLAS 12 | IHP086L6187 | 328399
| Tepelné čerpadlo BW ATLAS 18 - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | BW ATLAS 18 | IHP086L6188 | 353369
| Tepelné čerpadlo BW ATLAS 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C *ATT* | BW ATLAS 12 DUO | IHP086L6195 | 295504
| Tepelné čerpadlo BW ATLAS 18 DUO - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C *ATT* | BW ATLAS 18 DUO | IHP086L6196 | 321172
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5 - šikmá taška *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300ST | 100673
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5 - šikmý plech *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300SP | 95282
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5- rovná *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300R | 99224
novinka | Decentralizovaná větrací jednotka ECOCOMFORT PLUS 160 *ATT* | IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160 | IVAP19993 | 8779
novinka | Decentralizovaná větrací jednotka ECOCOMFORT 3 *ATT* | IVAR.ECOCOMFORT 3 | IVAP19996 | 10947
novinka | Decentralizovaná větrací jednotka RHINOCOMFORT 3 *ATT* | IVAR.RHINOCOMFORT 3 | IVAP19997 | 16316
| Větrací jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219m³/h *ATT* | SMARTY 2X P | IVU200P | 46471
| Větrací jednotka SMARTY 2X PE - DN 125/160; 219m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X PE | IVU200PE | 57104
| Větrací jednotka SMARTY 2X P PH – DN 125/160; 219 m³/h; s předehřevem - 1kW *ATT* | SMARTY 2X P PH | IVU200PPH | 49488
| Větrací jednotka SMARTY 2X PE PH – DN 125/160; 219 m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X PE PH | IVU200PEPH | 60121
| Větrací jednotka SMARTY 3X P - DN 160; 397m³/h *ATT* | SMARTY 3X P | IVU300P | 55443
| Větrací jednotka SMARTY 4X P - DN 160; 573m³/h *ATT* | SMARTY 4X P | IVU400P | 66251
| Větrací jednotka SMARTY 3X PE - DN 160; 397m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 3X PE | IVU300PE | 68734
| Větrací jednotka SMARTY 4X PE - DN 160; 573m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 4X PE | IVU400PE | 79542
| Větrací jednotka SMARTY 2X V - DN 125; 182m³/h *ATT* | SMARTY 2X V | IVU200V | 49801
| Větrací jednotka SMARTY 2X VE - DN 125; 182m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X VE | IVU200VE | 57775
| Větrací jednotka SMARTY 3X V - DN 160; 409m³/h *ATT* | SMARTY 3X V | IVU300V | 56977
| Větrací jednotka SMARTY 4X V - DN 160; 560m³/h *ATT* | SMARTY 4X V | IVU400V | 68024
| Větrací jednotka SMARTY 3X VE - DN 160; 409m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 3X VE | IVU300VE | 70267
| Větrací jednotka SMARTY 4X VE - DN 160; 560m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 4X VE | IVU400VE | 81315
| Snímač CO2 - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.CO2 | IVACC007007 | 12019
| Interface pro ovládání pomocí PC - pro větrací jednotky SMARTY *ATT* | IVAR.MB-GATEWAY | IVACC000269 | 9211
| Prostorový dotykový přístroj - 12,5m - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.ST-SA | IVACC000756 | 9982
| Prostorový ovládací panel - pro větrací jednotky SMARTY *ATT* | IVAR.STOUCH | IVACC000757 | 4107
| Wifi prostorový dotykový přístroj - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.SA-WIFI | IVACC008321 | 11107
| Modulová rozdělovací skříň PLUS - DN 160 isol x 5 x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78316006 | 5227
| Modulová rozdělovací skříň PLUS - DN 160 isol x 10 x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78316011 | 7097
| Modulová rozdělovací skříň PLUS - DN 180 isol x 15 x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78318016 | 8824
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 63mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78363305 | 77
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 75mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78375305 | 80
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 90mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78390305 | 110
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 3x pr. 63mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78363381 | 1306
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 75mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78375381 | 1028
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 90mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78390381 | 1231
| Omezovač průtoku vzduchu - DN 125; classic *ATT* | IVAR.AIRT RV | IVA010.070.100 | 467
| Nastavitelný omezovač průtoku - DN 80 *ATT* | IVAR.AIRC RVN | 78300005 | 523
| Přímočinný nastavitelný omezovač průtoku - pr. 75mm nebo 90mm; 20-50m3/h; classic *ATT* | IVAR.AIRC RV | 78300002 | 881
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 09HPIN MINI *ATT* | IVAR.2.0 09HPIN MINI | CZMO09IC3II | 43328
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 10HPIN *ATT* | IVAR.2.0 10HPIN | CBMO10IC3II | 43328
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 12HPIN *ATT* | IVAR.2.0 12HPIN | CBMO12IC3II | 45720
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 15HPIN *ATT* | IVAR.2.0 15HPIN | CZMO15IC3II | 48379
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 12HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 12HPIN ELEC | CBMR12IC3II | 53695
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 15HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 15HPIN ELEC | C3MS15IC3II | 56353
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 18HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 18HPIN ELEC | C3NS18IC3II | 63796
| Akumulační nádoba otopné vody - 50l *ATT* | IVAR.ACF 50 | A460L34 | 7340
| Akumulační nádoba otopné vody - 100l *ATT* | IVAR.ACF 100 | A480L38 | 8666
| Akumulační nádoba otopné vody - 50l; závěsná *ATT* | IVAR.ACF 50 P | A48SL34 | 8240
| Akumulační nádoba otopné vody - 100l; závěsná *ATT* | IVAR.ACF 100 P | A48SL96 | 10101
| Akumulační nádoba otopné vody - 200l *ATT* | IVAR.ACF 200 | A480L47 | 11164
| Akumulační nádoba PUFFER PSS 50 akumulace otopné a chladicí vody - 57l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 50 | 1V1905D | 9171
| Akumulační nádoba PUFFER PSS 100 akumulace otopné a chladicí vody - 123l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 100 | 1V1910D | 11762
| Akumulační nádoba PUFFER PSS 200 akumulace otopné a chladicí vody - 203l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 200 | 1V1920D | 17145
| Akumulační nádoba PUFFER PSS 300 akumulace otopné a chladicí vody - 277l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 300 | 1V1930D | 21182
| Plochá akumulační nádoba - pro otopné a chladicí systémy - 50l *ATT* | IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT | IVAPUF50K | 16885
novinka | Elektrický topný článek - 2,0kW; 1x230VAC nebo 3x400VAC; L=300mm *ATT* | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-2,0 | IVA012-0701 | 6529
novinka | Elektrický topný článek - 3,0kW; 1x230VAC nebo 3x400VAC; L=400mm *ATT* | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-3,0 | IVA012-0702 | 7028
novinka | Elektrický topný článek - 4,5kW; 3x400VAC; L=500mm *ATT* | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-4,5 | IVA012-0704 | 7526
novinka | Elektrický topný článek - 6,0kW; 3x400VAC; L=600mm *ATT* | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-6,0 | IVA012-0705 | 7775
novinka | Elektrický topný článek - 9,0kW; 3x400VAC; L=750mm *ATT* | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-9,0 | IVA012-0707 | 9470
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 200 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 190l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 200 | 1Y5920D | 27066
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 300 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 263l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 300 | 1Y5930D | 30453
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 400 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 374l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 400 | 1Y5940D | 39025
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 500 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 470l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 500 | 1Y5950D | 43860
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 800 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 702l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 800 | 1Y59805 | 72717
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 25; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KA-125 | IVA49072541 | 4025
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 25; DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ATT* | IVAR.KA-125 | IVA49072947DAB | 7485
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KTV3-125 | IVA49072503 | 5533
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 25; DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ATT* | IVAR.KTV3-125 | IVA49072522DAB | 8992
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 2 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070901 | 4268
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 3 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070902 | 5666
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 4 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070903 | 7549
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 5 modulů *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070904 | 10138
| Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 - 4000l/h *ATT* | IVAR.CP70 PLUS | IVA49017051 | 3657
| Set nástěnného držáku - pro kotlový modul - DN 25/DN 32 *ATT* | IVAR.KIT K2 | IVA49017821 | 535
| Nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS - DN 25 *ATT* | IVAR.KIT SM70 | IVA20508190 | 494
| Nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70 a IVAR.C90 - DN 25/DN 32 *ATT* | IVAR.KIT DELTA | IVA49018071 | 730
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 2cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201151 | 1440
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 3cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201152 | 1581
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 4cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201153 | 1854
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 5cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201154 | 2031
| Servopohon - 230V; 3P; 120s; 5Nm *ATT* | IVAR.SRVM ECOMIX | IVA20317291 | 2305
| Servopohon - 24V; 0-10/2-10V; 120s; 5Nm *ATT* | IVAR.SRVM ECOMIX | IVA20317294 | 4536
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 32; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KS-125 | IVA49035701 | 5828
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 32; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* | IVAR.KS-125 | IVA49035717DAB | 11715
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 32; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KM3-125 | IVA49031701 | 9031
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 32; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* | IVAR.KM3-125 | IVA49031717DAB | 14918
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 2 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043731 | 6704
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 3 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043732 | 7510
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 4 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043733 | 13018
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 5 modulů *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043734 | 18091
| Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 6500l/h *ATT* | IVAR.CP90 | IVA49017057 | 7549
| Nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90 - DN 32 *ATT* | IVAR.KIT SM90 | IVA20508200 | 653
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 2cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201160 | 2891
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 3cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201161 | 3168
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 4cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201162 | 3252
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 5cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201163 | 3539
novinka | Termostat - SMART WiFi; černý *ATT* | IVAR.C900 | IVAC900QN | 2632
novinka | Termostat - SMART WiFi; bílý *ATT* | IVAR.C900 | IVAC900Q | 2632
novinka | Termostat - SMART WiFi; pískový *ATT* | IVAR.C900 | IVAC900QS | 2632
novinka | Podomítková krabice pro napájení 230 - pro C900 *ATT* | IVAR.C900 | IVAC800AL | 786
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 230V AC; 3Dx1 *ATT* | IVAR.TAD M | TAD02M | 1191
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 24V; 4Dx1 *ATT* | IVAR.TAD | TAD022 | 1228
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 2x1,5V AAA; 2Ax1 *ATT* | IVAR.TAD B | TAD02B | 1100
| Prostorový termostat - bezdrátový - 2x1,5V AA; +5 °C až +35 °C *ATT* | IVAR.TRD | TRD02B | 1768
| Prostorový termostat - bezdrátový - 2x1,5V AA; +5 °C až +35 °C; obousměrná komunikace *ATT* | IVAR.TRD | TRD03B | 2028
| Týdenní prostorový termostat s WiFi - 230V AC; 3Dx1 *ATT* | IVAR.WITIME WALL | GCW03MR | 4094
| Denní/týdenní prostorový termostat - bezdrátový FREETIME EVO RADIO - 2x1,5V AA *ATT* | IVAR.DCD | DCD02B2 | 2475

## vyřazeno
VYŘAZENO
název | typ | kód
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 10- vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-P 10 | IHP20666878
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-P 14 | IHP20667078
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-P 16 | IHP20667278
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-TC 10 | IHP20666877
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-TC 14 | IHP20667077
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-TC 16 | IHP20667277
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-T60 10 | IHP20666882
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-T60 14 | IHP20667082
Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C | IVAR.HP ITEC XT-T60 16 | IHP20667282
Decentralizovaná větrací jednotka HRC S - analogová verze - 05 Master; pr. 160mm | IVAR.HRC SM | VRVP05MCCII
Decentralizovaná větrací jednotka HRC S - analogová verze - 05 Slave; pr. 160mm | IVAR.HRC SS | VRVP05MCSII
Decentralizovaná větrací jednotka HRC E - elektronická verze - 05 Master; pr. 160mm | IVAR.HRC EM | VRVP05MC6II
Montážní šablona na stěnu - pro IVAR.HRC S/E 28,50 - pr. 160mm | IVAR.HRC MS | GR0804II
Decentrální větrací jednotka HRC 08 - 80m³/h | IVAR.HRC 08 V X | VRVP08WC1II
Ovládací digitální panel - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X | IVAR.TPC | IVACC007602
Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 50l | IVAR.BFTANK50 | SV0050C5VSEP
Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 100l | IVAR.BFTANK100 | SV0100C5VSEP
SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 80l | IVAR.SE80 G | SE0080C5VRG501
SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 100l | IVAR.SE100 G | SE0100C5VRG501
SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 120l | IVAR.SE120 G | SE0120C5VRG501
Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 4Dx1 | IVAR.TAS | TAS04M
Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 5Dx1 | IVAR.TAS | TAS05M
Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 24V; 4Dx1 | IVAR.TAS | TAS042
Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 4Dx1; skrytý ovládací prvek | IVAR.TAS | TAS04MT
Digitální denní/týdenní prostorový termostat s přijímačem - 2x1,5V AA; 5Cx1 | IVAR.KCR | IVKCR007