## akce PAW
Akce PAW 2024
- platnost akce od 30.9.2024, uvedené ceny jsou bez DPH
název | typ | kód | AKCE CZK
Kotlový modul HEAT BLOC - nesměšovaný - DN 25; bez čerpadla a pohonu | PAW.HEAT BLOC D31-DN25 | 4436010 | 5972
Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla; pohon 230V | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | 4436060 | 12486
Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 1"x1"x1" | PAW.HEAT BLOC V23-DN25 | 433413 | 9124
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 - 3500l/h | PAW.HD3500 | 34421 | 10289
Vsuvka - 6/4"x6/4"; pro PAW.HD3500 | PAW.VSU | 548600 | 579
Sada nástěnných držáků - pro horizontální distribuční rozdělovač - DN 25/DN 32 | PAW.DR 34721 | 34721 | 1276
Bezpečnostní pojistná skupina - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 20 | PAW.PS 5257 | 5257 | 1655
KIT pro připojení expanzní nádoby - 3/4" | PAW.KEX 7507 | 7507 | 2007
Kotlový modul HEAT BLOC K31 - nesměšovaný - DN 25; DN 25; bez čerpadla | PAW.K31-DN 25 | 36012 | 7306
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - DN 25; Grundfos ALPHA2.1 L 25-60 | PAW.K32-DN 25 | 36052MGH6 | 27003
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla | PAW.K32-DN 25 | 36052M | 16704
Kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil - DN 25; Grundfos ALPHA2.1 25-60 | PAW.K34-DN 25 | 36062MGH6 | 27371
Kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla | PAW.K34-DN 25 | 36062M | 17069
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV2 pro 2 moduly; DN 25 | PAW.MV25 | 3412 | 12984
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV3 pro 3 moduly; DN 25 | PAW.MV25 | 3413 | 18676
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV4 pro 4 moduly; DN 25 | PAW.MV25 | 3414 | 24352
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 - 1600l/h | PAW.HD1600 | 3442 | 8890
Nástěnný držák - pro kotlový modul DN 25 | PAW.DS 3422 SET | 3422SET | 1845
Bezpečnostní pojistná skupina - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 | PAW.PS 52543 | 52543 | 3240
Napouštěcí a vypouštěcí sada - pro kotlové moduly DN 25 - 1" | PAW.VN 3461 | 3461 | 2045
Kotlový modul HEAT BLOC K31 - nesměšovaný - DN 32; Grundfos ALPHA2.1 L 32-60 | PAW.K31-DN 32 | 39012GH6 | 20267
Kotlový modul HEAT BLOC K31 - nesměšovaný - DN 32; bez čerpadla | PAW.K31-DN 32 | 39012 | 9825
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - DN 32; Grundfos ALPHA2.1 L 32-60 | PAW.K32-DN 32 | 39052MGH6 | 31424
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - DN 32; bez čerpadla | PAW.K32-DN 32 | 39052M | 20980
Kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil - DN 32; bez čerpadla | PAW.K34-DN 32 | 39062M | 21962
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV2 pro 2 moduly; DN 32 | PAW.MV32 | 3712 | 16341
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV3 pro 3 moduly; DN 32 | PAW.MV32 | 3713 | 23401
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV4 pro 4 moduly; DN 32 | PAW.MV32 | 3714 | 30453
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV5 pro 5 modulů; DN 32 | PAW.MV32 | 3715 | 37507
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 4800l/h | PAW.HD4800 | 37421 | 12598
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 2600l/h | PAW.HD2600 | 3742 | 11694
Set nástěnného držáku s montážní deskou - pro kotlový modul DN 32 | PAW.DS 3722 SET | 3722SET | 2649
Bezpečnostní pojistná skupina - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 | PAW.PS 52553 | 52553 | 4665
Napouštěcí a vypouštěcí sada - pro kotlové moduly DN 32 | PAW.VN 3761 | 3761 | 3279
Kotlový modul HEAT BLOC K31 - nesměšovaný - DN 40; bez čerpadla | PAW.K31-DN 40 | 41211 | 32438
Horizontální rozdělovač - PAW.MV2 pro 2 moduly; DN 40 | PAW.MV40 | 4112 | 41071
Horizontální rozdělovač - PAW.MV3 pro 3 moduly; DN 40 | PAW.MV40 | 4113 | 58707
Nástěnný držák s montážní deskou - DN 40 | PAW.DR 41641 | 41641 | 3426
Set nástěnných držáků horizontálního distribučního rozdělovače - DN 40 | PAW.DR 41651 | 41651 | 5051
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - DN 50; bez čerpadla | PAW.K32-DN 50 | 51221M | 58007
Redukční sada DN 40 - DN 32 | PAW.RS 40-32 | 41610 | 4540
Redukční sada DN 50 - DN 32 | PAW.RS 50-32 | 5162 | 10812
Redukční sada DN 25/DN 32 - H 11mm | PAW.RS | 37351 | 1315
Redukční sada DN 25/DN 32 - H 24mm | PAW.RS | 3735 | 1279
Sada pro obrácenou instalaci - DN 25 | PAW.REVERZ | 34241 | 1160
Sada pro obrácenou instalaci - DN 32 | PAW.REVERZ | 3724 | 1810
Matice - DN 25; 6/4" | PAW.M-PAW | 2155 | 95
Servopohon - ke směšovacím ventilům PAW - 230V; 5Nm | PAW.SR5 | 705001 | 5609
Servopohon - ke směšovacím ventilům PAW - 230V; 10Nm | PAW.SR10 | 705002 | 5873
Servopohon - ke směšovacím ventilům PAW - 24V; 10Nm | PAW.SR10-24/3P | 7054 | 6225
Matice - DN 20; 1" | PAW.M-PAW | 2055 | 74
Napouštěcí a vypouštěcí ventil - 1/2" | PAW.PRISLUSENSTVI | 2260 | 212
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV3 pro 3 moduly; DN 20 | PAW.MV20 | 3113 | 10666
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV4 pro 4 moduly; DN 20 | PAW.MV20 | 3114 | 14056
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV6 pro 6 modulů; DN 20 | PAW.MV20 | 3116 | 20420
Sada nástěnných držáků - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 20 | PAW.DR 3121 | 3121 | 916
Set nástěnného držáku - pro kotlový modul DN 20 | PAW.DS 3122 SET | 3122SET | 1325
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 20 - 950l/hod | PAW.HD950 | 3142 | 5028
Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 20 - 2200l/hod | PAW.HD2200 | 31421 | 5805
Kotlový modul HEAT BLOC K31 - nesměšovaný - bez čerpadla | PAW.K31-DN 20 | 32013 | 3807
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - bez čerpadla | PAW.K32-DN 20 | 32053M | 9595
Kotlový modul HEAT BLOC K32 - 3cestný směšovací ventil - Grundfos ALPHA2.1 L 15-60 | PAW.K32-DN 20 | 32053MGH6 | 17489
Kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil - bez čerpadla | PAW.K34-DN 20 | 32063M | 9595
Kotlový modul HEAT BLOC K34 - 3cestný směšovací ventil - Grundfos ALPHA2.1 L 15-60 | PAW.K34-DN 20 | 32063MGH6 | 18044
Držák - pro horizontální rozdělovače MV - DN 25 (34721) | PAW.DR 3421 | 3421 | 870
Montážní základna - DN 25 | PAW.PRISLUSENSTVI | 3425 | 1038
Redukční sada - DN 25 - DN 20 | PAW.PRISLUSENSTVI | 34351 | 1192
Horizontální distribuční rozdělovač - PAW.MV1 pro 1 další modul; DN 32 | PAW.MV32 | 3711 | 8026
Držák horizontální rozdělovače MV - DN 32 | PAW.DR 3721 | 3721 | 980
Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla; pohon 24V; 0-10V | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3 - DN25 | 44360611M | 13891
Kotlový modul HEAT BLOC - nesměšovaný - DN 32; bez čerpadla a pohonu | PAW.HEAT BLOC D31 - DN32 | 4439011 | 7111
Kotlový modul HEAT BLOC ECO 34 - DN 32; bez čerpadla; pohon 230V | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3 | 4439061 | 19133
Jímka - pro ponorné čidlo - 6mm x 60mm | PAW.PRISLUSENSTVI | 566002 | 386
Směšovací ventil - pro vratnou vodu/zpátečku | PAW.FRIWA | 640425 | 6260
Stupnicový teploměr - 1/2" x d=50mm s červenou stupnicí | PAW.SOLAR BLOC MIDI BASIC-S | 21711SOL | 310
Stupnicový teploměr - 1/2" x d=50mm s modrou stupnicí | PAW.SOLAR BLOC MIDI BASIC-S | 21721SOL | 402
Napouštěcí a vypouštěcí jednotka DN 25 - 1 kus | PAW.K32 | 34611 | 881
Teplotní čidlo - Pt1000/ - 50° C + 180° C/1,5m | PAW.SOLAR BLOC MIDI BASIC-PT | E13170 | 642